## Rohrleitungen
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24
Kennzeichen | Beschreibung | Nennweite DN | Nenndruck PN | Isolierdicke | Rohranschluß D | D | Rohranschluß WS | WS | Werkstoff Rohrleitung | WN | Verlauf von | Verlauf nach | Medium | Druck | Temperatur | Durchflußmenge | spezifisches Volumen v | Geschwindigkeit | APZ | Bemerkungen | Berechnungsdruck | Berechnungstemperatur | Kategorie Rohrleitung
R0ERB10BR002 | RoTg vo Pp 2 | 150 |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Öl | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0ERB10BR004 | RoLtg hi Pp 2 | 200 |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Öl | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0ERB20BR004 | Rohrleitung | 50 |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Öl | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0ERB20BR301 | Rohrleitung |  |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Öl | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0PGH60BR010 | ZwKüWa VLf z HauptKüWaPpn |  |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Kühlwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0PGH60BR020 | ZwKüWa RkLf n HauptKüWaPpn |  |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Kühlwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0PGL05BR010 | ZwKüWa VLf z Kältemaschine |  |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Kühlwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0PGL25BR020 | ZwKüWa RkLf n ESP LaÖl SteuÖl GleitRDicht VPp HPp |  |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Kühlwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0PGL35BR020 | ZwKüWa RkLF n ProbenahmeKü MH | 400 | 16 |  | dA |  | WD | [5 empty] | Kühlwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0SGA50BR05 | ZusatzRoLtg | 150 |  |  | dA |  | WD | [5 empty] | Kreislaufwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung
R0SGA50BR010 | Rohrleitung | 250 |  |  | dA |  | WD |  | Edelstahl |  |  |  | Kreislaufwasser | [9 empty] | Hauptrohrleitung